## IVECO-2期
中菱（POWERCOM）／ EPA Tier2柴油引擎發電機組資料
型號 MODEL | 週率 HZ | 發電機容量 Generator Rated Outer |  |  |  | 引擎廠牌 FPT(IVECO) |  | 水冷式四行程柴油引擎 Water Cooled, 4 cycle diesel engine | [6 empty] | 機組尺寸 Dimensions 長×寬×高 L×W×H (CM) | 機組重量 Weight (KG)
|  | 緊急輸出 standby power |  | 常態運轉 prime power |  | 引擎型式 Engine Model | No. of Cylinders 汽缸數 | 控制電源 Elec. System (DCV) | 缸徑BORE (mm) | 行程 STROKE (mm) | 排氣量 Displac-ement (Liter) | 轉速 RPM | 引擎輸 出馬力 Engine Power (KW) (附風扇馬力) | 滿載耗油量 Full Load consumption (L/H) (參考值)
|  | KW | KVA | KW | KVA |  | 進氣方式 Aspiration
CR-30-F | 60 | 30 | 38 | 27 | 34 | F32AM1A | 4 缸直列式 | 12V | 99 | 104 | 3.2 | 1800 | 35.3 | 10.5 | 152×75×114 | 750
[7 empty] | 自然進氣 | 機械式
CR-40-F | 60 | 40 | 50 | 36 | 45 | F32SM1A | 4 缸直列式 | 12V | 99 | 104 | 3.2 | 1800 | 48 | 13.3 | 152×75×123 | 750
[7 empty] | 增壓進氣 | 機械式
CR-45-F | 60 | 45 | 56 | 41 | 51 | NEF45AM1A (N45AM1A) | 4 缸直列式 | 12V | 104 | 132 | 4.5 | 1800 | 52 | 14.85 | 183×75×119 | 800
[7 empty] | 自然進氣 | 機械式
CR-50-F | 60 | 50 | 63 | 45 | 56 | F32TM1A | 4 缸直列式 | 12V | 99 | 104 | 3.2 | 1800 | 58 | 15.6 | 152×75×123 | 750
[7 empty] | 增壓進氣 | 機械式
CR-55-F | 60 | 55 | 69 | 50 | 63 | NEF45SM1A (N45SM1A) | 4 缸直列式 | 12V | 104 | 132 | 4.5 | 1800 | 67 | 16.9 | 183×75×119 | 900
[7 empty] | 增壓進氣 | 機械式
CR-60-F | 60 | 60 | 75 | 54 | 68 | NEF45SM2A (N45SM2A) | 4 缸直列式 | 12V | 104 | 132 | 4.5 | 1800 | 74 | 19.6 | 183×75×119 | 1000
[7 empty] | 增壓進氣 | 機械式
CR-80-F | 60 | 80 | 100 | 72 | 90 | NEF45TM1A (N45TM1A) | 4 缸直列式 | 12V | 104 | 132 | 4.5 | 1800 | 98 | 25.7 | 190×81×134 | 1000
[7 empty] | 增壓進氣 | 機械式
CR-90-F | 60 | 90 | 113 | 81 | 101 | NEF45TM2A (N45TM2A) | 4 缸直列式 | 12V | 104 | 132 | 4.5 | 1800 | 110 | 29 | 190×81×134 | 1100
[7 empty] | 增壓進氣 | 機械式
CR-100-F | 60 | 100 | 125 | 90 | 113 | NEF67TM2A (N67TM2A) | 6 缸直列式 | 12V | 104 | 132 | 6.7 | 1800 | 148 | 30.48 | 235×81×147 | 1300
[7 empty] | 增壓進氣 | 機械式
CR-125-F | 60 | 125 | 156 | 113 | 141 | NEF67TM2A (N67TM2A) | 6 缸直列式 | 12V | 104 | 132 | 6.7 | 1800 | 148 | 38.1 | 235×81×147 | 1300
[7 empty] | 增壓進氣 | 機械式
CR-150-F | 60 | 150 | 188 | 135 | 169 | NEF67TM3A (N67TM3A) | 6缸直列式 | 12V | 104 | 132 | 6.7 | 1800 | 172.5 | 44.2 | 235×81×147 | 1400
[7 empty] | 增壓進氣 | 機械式
CR-200-F | 60 | 200 | 250 | 180 | 225 | NEF67TE2A (N67TE2A) | 6缸直列式 | 12V | 104 | 132 | 6.7 | 1800 | 223 | 51 | 269×91×148 | 1600
[7 empty] | 增壓進氣 | 電控
CR-250-F | 60 | 250 | 313 | 225 | 281 | CURSOR87TE1D(C87TE1D) | 6缸直列式 | 24V | 117 | 135 | 8.7 | 1800 | 290 | 72.3 | 280×107×152 | 2500
[7 empty] | 增壓進氣 | 電控
CR-290-F | 60 | 290 | 363 | 261 | 326 | CURSOR10TE1D(C10TE1D) | 6缸直列式 | 24V | 125 | 140 | 10.3 | 1800 | 335 | 83.7 | 280×109×152 | 2500
[7 empty] | 增壓進氣 | 電控
CR-300-F | 60 | 300 | 375 | 270 | 338 | CURSOR13TE2A(C13TE2A) | 6 缸直列式 | 24V | 135 | 150 | 12.88 | 1800 | 385 | 91 | 280×109×152 | 2500
[7 empty] | 增壓進氣 | 電控
CR-330-F | 60 | 330 | 413 | 297 | 371 | CURSOR13TE2A(C13TE2A) | 6 缸直列式 | 24V | 135 | 150 | 12.88 | 1800 | 385 | 91 | 280×109×152 | 2500
[7 empty] | 增壓進氣 | 電控
CR-350-F | 60 | 350 | 438 | 315 | 394 | CURSOR13TE3A(C13TE3A) | 6 缸直列式 | 24V | 135 | 150 | 12.88 | 1800 | 423 | 108.7 | 300×127×147 | 2800
[7 empty] | 增壓進氣 | 電控

## IVECO-3期
中菱（POWERCOM）／ EPA Tier3柴油引擎發電機組資料
型號 MODEL | 週率 HZ | 發電機容量 Generator Rated Outer |  |  |  | 引擎廠牌 FPT(IVECO) |  | 水冷式四行程柴油引擎 Water Cooled, 4 cycle diesel engine | [6 empty] | 機組尺寸 Dimensions 長×寬×高 L×W×H (CM) | 機組重量 Weight (KG)
|  | 緊急輸出 standby power |  | 常態運轉 prime power |  | 引擎型式 Engine Model | No. of Cylinders 汽缸數 | 控制電源 Elec. System (DCV) | 缸徑BORE (mm) | 行程 STROKE (mm) | 排氣量 Displac-ement (Liter) | 轉速 RPM | 引擎輸 出馬力 Engine Power (KW) (附風扇馬力) | 滿載耗油量 Full Load consumption (L/H) (參考值)
|  | KW | KVA | KW | KVA |  | 進氣方式 Aspiration
CR-40-F | 60 | 40 | 50 | 35 | 44 | F32SM1X | 4 缸直列式 | 12V | 99 | 104 | 3.2 | 1800 | 48 | 13.3 | 152×75×123 | 750
[7 empty] | 增壓進氣 | 機械式
CR-50-F | 60 | 50 | 63 | 40 | 50 | F32TM1X | 4 缸直列式 | 12V | 99 | 104 | 3.2 | 1800 | 58 | 15.6 | 152×75×123 | 750
[7 empty] | 增壓進氣 | 機械式
CR-50-F | 60 | 50 | 63 | 40 | 50 | NEF45SM1X (N45SM1X) | 4 缸直列式 | 12V | 104 | 132 | 4.5 | 1800 | 59 | 16.49 | 183×75×119 | 900
[7 empty] | 增壓進氣 | 機械式
CR-60-F | 60 | 60 | 75 | 55 | 69 | NEF45SM2X (N45SM2X) | 4 缸直列式 | 12V | 104 | 132 | 4.5 | 1800 | 69 | 19.1 | 183×75×119 | 1000
[7 empty] | 增壓進氣 | 機械式
CR-80-F | 60 | 80 | 100 | 75 | 94 | NEF45TM2X (N45TM2X) | 4 缸直列式 | 12V | 104 | 132 | 4.5 | 1800 | 97.7 | 25.9 | 190×81×134 | 1100
[7 empty] | 增壓進氣 | 機械式
CR-125-F | 60 | 125 | 156 | 100 | 125 | NEF67TM1X (N67TM1X) | 6 缸直列式 | 12V | 104 | 132 | 6.7 | 1800 | 149.5 | 38 | 235×81×134 | 1300
[7 empty] | 增壓進氣 | 機械式
CR-150-F | 60 | 150 | 188 | 125 | 156 | NEF67TE1X (N67TE1X) | 6 缸直列式 | 12V | 104 | 132 | 6.7 | 1800 | 171.5 | 42 | 260×91×148 | 1600
[7 empty] | 增壓進氣 | 電控
CR-175-F | 60 | 175 | 219 | 160 | 200 | NEF67TE2X (N67TE2X) | 6 缸直列式 | 12V | 104 | 132 | 6.7 | 1800 | 207.5 | 51 | 260×91×148 | 1600
[7 empty] | 增壓進氣 | 電控
CR-250-F | 60 | 250 | 313 | 200 | 250 | CURSOR87TE1D (C87TE1D) | 6 缸直列式 | 24V | 117 | 135 | 8.7 | 1800 | 290 | 72.3 | 280×108×152 | 2500
[7 empty] | 增壓進氣 | 電控
CR-290-F | 60 | 290 | 363 | 261 | 326 | CURSOR10TE1D (C10TE1D) | 6 缸直列式 | 24V | 125 | 140 | 10.3 | 1800 | 335 | 83.7 | 280×109×152 | 2500
[7 empty] | 增壓進氣 | 電控
CR-350-F | 60 | 350 | 438 | 330 | 413 | CURSOR13TE3X (C13TE3X) | 6缸直列式 | 24V | 135 | 150 | 12.88 | 1800 | 395.5 | 102.3 | 300×127×147 | 2800
[7 empty] | 增壓進氣 | 電控